包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

主要灯具一览表

LED洗墙灯 18W LED白色洗墙灯 18W 照树灯 30W 照树灯 30W 照树灯 30W 照树灯 50W 照树灯 50W 照树灯 50W LED投光灯 12W LED黄色投光灯 9W LED方形黄色投光灯 24W LED壁灯 12W 水纹灯 300W 古典石材草坪灯 20W 草坪灯 20W 庭院灯 150W LED瓦楞灯 6W

汇总表

| 编号 | 灯具名称 | 光源/功率 | 灯头 | 配光角度 | 色温 | 显色性 | 寿命 | 电压 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED洗墙灯 | LED/18W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | DC24V | 详见施工图 |  |
| 2 | LED白色洗墙灯 | LED/18W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | DC24V | 详见施工图 |  |
| 3 | 照树灯 | LED/30W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 4 | 照树灯 | LED/30W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 5 | 照树灯 | LED/30W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 6 | 照树灯 | LED/50W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 7 | 照树灯 | LED/50W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 8 | 照树灯 | LED/50W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 9 | LED投光灯 | LED/12W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 10 | LED黄色投光灯 | LED/9W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 11 | LED黄色方形投光灯 | LED/24W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 12 | LED壁灯 | LED/12W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 13 | 水纹灯 | LED/300W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 14 | 古典石材草坪灯 | LED/20W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 15 | 草坪灯 | LED/20W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 16 | 庭院灯 | LED /150W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 17 | LED瓦楞灯 | LED/6W | - | 见参数表 | 见参数表 | 见参数表 | ≥35000h | AC200-240V | 详见施工图 |  |
| 说明： 灯具的工艺、防护等级及配光等必须达到设计要求，并须经照明设计师审核、测试后方能进行产品的采购与工程的安装； 本设计LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA。 |

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED洗墙灯      位置：   见施工图

灯具编号：     1           灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤18W                光源类型：LED

色    温：2500K                显色指数：≥80

灯具光通量：800-1700LM         灯具光效：≥85LM/W

防护等级：IP65                 输入电压：DC24V

# 防触电保护：class III            使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：15°X 45°（15°是洗墙角度，45°是泛光角度）

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。灯具配套9度旋转支架，自带防炫光装置。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED白色洗墙灯   位置：   见施工图

灯具编号：     2           灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤18W                光源类型：LED

色    温：4500K                显色指数：≥80

灯具光通量：800-1700LM         灯具光效：≥85LM/W

防护等级：IP65                 输入电压：DC24V

# 防触电保护：class III              使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：15°X 45°（15°是洗墙角度，45°是泛光角度）

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。灯具配套9度旋转支架，自带防炫光装置。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      3             灯体颜色：  深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤30W                光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥60

灯具光通量：1500-2900LM        灯具光效：85LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和

高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      4             灯体颜色：  深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤30W                光源类型：LED

色    温： 4500K               显色指数：≥60

灯具光通量：1500-2900LM        灯具光效：85LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和

高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      5             灯体颜色：  深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤30W                光源类型：LED

色    温：绿色                 显色指数：≥60

灯具光通量：1500-2900LM        灯具光效：85LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和

高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      6             灯体颜色： 深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤50W                光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥75

灯具光通量：2200-4800LM        灯具光效：90LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      7             灯体颜色： 深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤50W                光源类型：LED

色    温： 4500K               显色指数：≥75

灯具光通量：2200-4800LM        灯具光效：90LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   照树灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      8             灯体颜色： 深灰色烤漆

一 技术参数

输入功率：≤50W                光源类型：LED

色    温： 绿色                显色指数：≥75

灯具光通量：2200-4800LM        灯具光效：90LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-30℃至+50℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

照树灯根据现场树木情况，不同色温间隔布置

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED投光灯       安装位置：   见施工图

灯具编号：      9           灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤12W                光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥70

灯具光通量：600 -1000LM        灯具光效：≥85LM/W

防护等级：IP65                 输入电压：AC200-240V

# 防触电保护：class I               使用寿命：≥35000H            环境温度：-20℃至+55℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶采用具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED黄色投光灯   安装位置：   见施工图

灯具编号：      10          灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤9W                 光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥70

灯具光通量：600 -800LM         灯具光效：≥75LM/W

防护等级：IP65                 输入电压：DC24V

# 防触电保护：class III              使用寿命：≥35000H            环境温度：-20℃至+55℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED方形黄色投光灯   安装位置：   见施工图

灯具编号：      11          灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤24W                光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥70

灯具光通量：2000 -2100LM       灯具光效：≥90LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-20℃至+55℃

光束（扩散）角（10%Imax）：25°透镜

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED壁灯         安装位置：   见施工图

灯具编号：      12          灯体颜色：与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤12W                光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥70

灯具光通量：900 -1100LM        灯具光效：≥75LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-20℃至+55℃

光束（扩散）角（10%Imax）：偏光25°

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

五 光强分布曲线图

六 备注

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   水纹灯        安装位置：   见施工图

灯具编号：      13          灯体颜色：   喷粉黑色

一 技术参数

输入功率：≤300W              光源类型：LED

色    温：水纹变化            灯具光效：29.4LM/W

高温保护：NTC内置过热保护

混色模式：单白光 青色 水藻绿 蓝色

混色均匀度/标准色品方差：	SDC<0.005

控制协议：WH/T32-2008 DMX512-A  E1.11-2004 USITT DMX512-A

防护等级：IP65                输入电压：AC200-240V

# 防触电保护：class I              电流频率：47-60Hz            使用寿命：≥35000H           环境温度：-20℃至+45℃

光束（扩散）角（10%Imax）：30°功率因数：≥0.9

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：外壳材料为压铸铝，拉伸铝和航空级导热技术，标准亚光，喷粉黑色。配备透气阀、配备防雾出光面。线扣类型为：不锈钢线扣。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：古典石材草坪灯      安装位置：   见施工图

灯具编号：     14             灯体颜色：   户外石纹漆

一 技术参数

输入功率：≤20W                光源类型：LED

色    温：3800K                显色指数：≥75

灯具光通量：1000-1900LM        灯具光效：95LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-40℃至+55℃

涂层：2.5mm                    灯体壁厚：3.5mm

灯体材质：6063铝型材表面喷涂西班牙进口真石漆，厚度2.5mm 焊接尺寸厚度:3mm

光束（扩散）角（10%Imax）：90°

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：造型现代，石材呈简约几何块状镂空，高强度PMMA发光灯罩。防水、抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具输入功率、功率因数、防护等级为灯具硬性指标，须符合；灯具尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：    草坪灯         安装位置：   见施工图

灯具编号：     15             灯体颜色：   户外石纹漆

一 技术参数

输入功率：≤20W                光源类型：LED

色    温：3800K                显色指数：≥75

灯具光通量：1000-1900LM        灯具光效：100LM/W

功率因数：≥0.9                 防护等级：IP65

输入电压：AC200-240V           防触电保护：class I

# 使用寿命：≥35000H            环境温度：-40℃至+55℃

涂层：2.5mm                    灯体壁厚：3.5mm

灯体材质：6063铝型材表面喷涂西班牙进口真石漆，厚度2.5mm 焊接尺寸厚度:3mm

光束（扩散）角（10%Imax）：90°

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外石纹漆。镂空纹样激光切割。高强度PMMA发光灯罩。防水、抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具输入功率、功率因数、防护等级为灯具硬性指标，须符合；灯具尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：   庭院灯           安装位置：   见施工图

灯具编号：      16            灯体颜色：    户外石纹漆

一 技术参数

输入功率：  ≤150W             光源类型：LED

色    温：3800K                显色指数：≥75

灯具光通量：11000-14000LM      灯具光效：120LM/W

输入功率：  ≤150W             功率因数：≥0.9

防护等级：IP65                 输入电压：AC200-240V

# 防触电保护：class I               使用寿命：≥35000H            环境温度：-40℃至+55℃

涂层：2.5mm                    灯体壁厚：3.5mm

灯体材质：6063铝型材表面喷涂西班牙进口真石漆，厚度2.5mm 焊接尺寸厚度:3mm

光束（扩散）角（10%Imax）：90°

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外石纹漆。镂空纹样激光切割。钢化玻璃发光灯罩。防水、抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具输入功率、功率因数、防护等级为灯具硬性指标，须符合；灯具尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

灯具透光部分内加钢化玻璃密封

包河公园夜景亮化工程

灯具技术参数表

灯具名称：	LED瓦楞灯      安装位置：   见施工图

灯具编号：      17         灯体颜色： 与安装位置色彩一致

一 技术参数

输入功率：≤6W （单面发光）    光源类型：LED

色    温：2200K                显色指数：≥75

灯具光通量：60-440LM           灯具光效：80LM/W

防护等级：IP65                 输入电压：DC24V

# 防触电保护：class III              使用寿命：≥35000H            环境温度：-20℃至+55℃

光束（扩散）角（10%Imax）：30°

参考品牌：LED光源芯片推荐品牌CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA

二 灯具描述

灯体：采用高压铸造和挤压工艺，选用低铜高耐蚀压铸铝和高强度航空铝制，表面喷涂进口户外涂料。灯具采用双重防水设计。防水硅胶具有抗老化和弹性保持性能高。

三 灯具重要指标

灯具的功率、色温（±100K）、显色指数、灯具光通量、灯具效能、输入功率、防护等级，输入电压、灯具的光束扩散角、光强分布曲线为灯具硬指标，须符合；尺寸允许的误差范围（±6%）。

四 灯具图片及尺寸图

六 备注

瓦楞灯单面发光，照射瓦面。