巢湖市槐林镇垅山、九峰、惠峰、官塘四个村路灯采购项目招标公告（网上招投标）

安徽华正建设工程咨询有限公司受巢湖市槐林镇人民政府委托，现对“巢湖市槐林镇垅山、九峰、惠峰、官塘四个村路灯采购项目”项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：2018CHHZ0011

2、项目名称：巢湖市槐林镇垅山、九峰、惠峰、官塘四个村路灯采购项目

3、项目地点：巢湖市槐林镇垅山、九峰、慧峰、官塘四个村

4、项目单位：巢湖市槐林镇人民政府

5、项目概况：采购及安装路灯359盏，（垅山156盏、九峰123盏、慧峰40盏、官塘40盏）。路灯杆高6m,灯头40WLED,太阳能型号150W，电池埋地型，可连续工作7个阴雨天，太阳能专用控制器。具体内容详见招标文件。

6、资金来源：财政资金

7、项目预算：89.75万元

8、最高限价：89.75万元

9、项目类别：货物类

10、包别划分：共分1个包

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系招标代理人，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后招标代理人不再受理对招标文件条款提出的质疑。

一、货物需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲垅山村路灯 | 详见技术要求 | 盏 | 156 |  |
| 2 | ▲九峰村路灯 | 详见技术要求 | 盏 | 123 |  |
| 3 | ▲慧峰村路灯 | 详见技术要求 | 盏 | 40 |  |
| 4 | ▲官塘村路灯 | 详见技术要求 | 盏 | 40 |  |
| 5 | 合计 |  | 盏 | 359 |  |

注：

1.巢湖市槐林镇垅山、九峰、惠峰、官塘四个村路灯采购项目工程施工要求”详见招标文件相关附件。

3.投标人自行实地勘察，充分熟悉掌握招标文件所含内容和了解现场的情况，根据实际情况考虑投标报价，确保中标后够正常供货、安装、调试及验收（因连接相关电源费用、施工用水费用、使用施工机械设备费用等情况由中标人自行承担），其余一切均含在投标报价中，不论任何情况都不予调整。采购人不承担因投标人未能勘查现场等原因所致的项目建设中标价以外发生的其他费用。

4.巢湖市槐林镇垅山、九峰、惠峰、官塘四个村路灯采购项目工程项目，项目实施完毕后招标人将组织相关单位进行验收。（验收等相关费用均由中标人全部承担，对于验收不合格的并由此产生的一切风险均有中标人承担）

5.施工过程中所造成的安全生产责任事故，招标人概不负责，由中标人自行承担该项安全生产风险。

二、技术要求

1、灯管材质及高度：高度6米，材质为Q235优质钢材，上口径90mm，下口径175mm，壁厚3.2mm，灯杆整体及支架采用热镀锌、喷塑处理，钢管（与主杆链接部分除外）经模压成型后，拼焊而成。内外表面采用热锌处理，锌层度>75um，防腐寿命达30年以上，支架表面处理后，采用防紫外线全树脂粉喷塑，喷塑厚度>75um，表面光滑，不变色，寿命20年以上。

2、 灯头型号及技术指标：40瓦LED灯头，光效100—110LM/W，色温5500—6000K，平均寿命大于50000小时，光衰小于3%，性能稳定。整体散热式，透光部位为安全钢化玻璃。灯具保护等级是IP65。灯具尺寸没有提供，尺寸误差范围±10%。灯型经业主同意后方可供货。

3、太阳能板型号及技术指标：型号150W，单晶高效率光伏组件，功率为150W，转换率厚度>17%，平均寿命在25年以上。

4、储能电池型号及技术指标：型号：埋地型，全封闭免维护铅酸蓄电池12V90AN，可连续工作7个阴雨天。每天可以连续工作8小时。电压12V，容量为90AN，电池平均使用寿命5年以上，电池重量要达到50KG以上。

5、控制器型号及技术指标：型号：型号太阳能专用控制器，光控加时控，智能开关（可定时循环开关），天黑开灯，天亮自关。10A恒流一体控制器，可半功率输出，30—70%可调，6种路灯模式可选，灵活定制照明时间，12/24V系统自动识别防护等级IP67。质保三年。

6、基础尺寸0.7*0.7*1.0m。包含接地制作安装。

7、安装方案和系统调试：投标人个人根据工程特点结合企业实力，自行考虑安装方案和系统调试，结算时不作调整。

8、基础土方开挖：现场土质，投标人自行踏勘现场，自行考虑土质及开挖方案。基础土方回填：夯填。基础土方运输：投标人自行踏勘现场，自行考虑运距。

三、供货安装及质保期限

供货及安装期限：合同签订后于四十日历天完成供货、安装、调试及验收。

免费质保期：验收合格之日起 三 年。

四、安装调试、质保及售后服务要求

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（2）在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（3）如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

五、其他要求

1.投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

2、产品在货物安装前必须先行生产样品供采购人验收，样品经采购人验收合格后方可按采购人下发供货单进行定量生产、供货、安装。

3、清单中未列项的辅材以及为完成本工程可能发生的其他费用投标人自行测算并分摊到报价中。

4、采购人有要求中标人分阶段、分批量供货及安装的调整权利，其不涉及中标单价调整。

5、项目实施时，采购人有权对各采购数量的调整的权利，其不涉及中标单价调整。